
Описание, в том числе технико-экономические показатели
Объекта соглашения.

Объекты водоснабжения.	
	№
п/п
	Наименование
	Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию
	Адрес расположения объекта
	Сведения о зарегистрированных правах

	Нижнеграйворонский сельсовет Советского района Курской области.

	1.
	Водозаборная скважина № 9932
	1992г/в в экспл., глубина 33 м., диаметр 100 мм.
	Курская область, Советский район 
д. Натальино
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130301:108 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	2.
	Водонапорная башня
	1992 г/в в экспл.,емкость башни – 25 м3, высота башни – 
10,0 м.
	Курская область, Советский район, 
д. Натальино
	Не зарегистрирована

	3.
	Водозаборные сети 
	протяженность – 0,765 км., диаметр трубопровода – 150мм
	Курская область, Советский район,
д. Натальино
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:530-46/022/2019-1, 01.04.2021

	4.
	Водозаборная скважина № 4445
	1968г/в в экспл., глубина 30 м., диаметр 100 мм.
	Курская область,     Советский район            д. Натальино
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130301:159 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	5.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 15 м3, высота башни – 10,0 м.
	Курская область,     Советский район            д. Натальино
	Не зарегистрирована

	6.
	Водозаборные сети
	протяженность – 1,217 км., диаметр трубопровода – 100мм
	Курская область,     Советский район            д. Натальино
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:529-46/022/2019-1,17.01.2019

	7.
	Водозаборная скважина № 3798
	1966г/в в экспл., глубина 24 м., диаметр 100 мм.
	д. Золотые Ключи
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130101:23 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	8.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	д. Золотые Ключи
	Не зарегистрирована

	9.
	Водозаборные сети
	протяженность – 1,650 км., диаметр трубопровода – 100мм
	д. Золотые Ключи
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:534-46/022/2019-1,  18.01.2019

	10.
	Водозаборная скважина № 6493
	1976г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм.
	д. Емельяновка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к.н 46:21:080201:83 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	11.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	д. Емельяновка
	Не зарегистрирована

	12.
	Водозаборные сети
	протяженность – 2,714 км., диаметр трубопровода – 150мм
	д. Емельяновка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
к.н. 46:21:000000:532-46/022/2019-1,18.01.2019

	13.
	Водозаборная скважина № 3796
	1966г/в в экспл., глубина 31 м., диаметр 100 мм.
	д. Павловка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130201:55 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	14.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	д. Павловка
	Не зарегистрирована

	15.
	Водозаборные сети
	протяженность –0, 782 км., диаметр трубопровода – 150мм
	д. Павловка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Собственность,46:21:130201:72-46/022/2019-1,18.01.2019

	16.
	Водозаборная скважина № 5016
	1970г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм.
	д. 2-я Николаевка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130501:83 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	17.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	д. 2-я Николаевка
	Не зарегистрирована

	18.
	Водозаборные сети
	протяженность – 2,071 км., диаметр трубопровода – 150мм
	д. 2-я Николаевка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:1130501:113-46/022/2019-1, 18.01.2019

	19.
	Водозаборная скважина № 2
	1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм.
	с. Нижняя Грайворонка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
к.н. 46:21:140402:58 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	20.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	с. Нижняя Грайворонка
	Не зарегистрирована

	21.
	Водозаборные сети
	протяженность – 1,259 км., диаметр трубопровода – 150мм
	с. Нижняя Грайворонка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:535-46/022/2019-1, 17.01.2019

	22.
	Водозаборная скважина № 8
	1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм.
	д. Варварино
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
к.н.46:21:140702:32 46/036/2021-1 01.04.2021г.

	23.
	Водонапорная башня
	емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м.
	д. Варварино
	Не зарегистрирована

	24.
	Водозаборные сети
	протяженность – 1,890 км., диаметр трубопровода – 150мм
	д. 2-я Васильевка
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:140102:275 -46/022/2019-1, 18.01.2019г



