Описание, в том числе технико-экономические показатели

Объекта соглашения.

Объекты водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеграйворонский сельсовет Советского района Курской области. |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина № 9932 | 1992г/в в экспл., глубина 33 м., диаметр 100 мм. | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130301:108 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 2. | Водонапорная башня | 1992 г/в в экспл.,емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | Курская область, Советский район, д. Натальино | Не зарегистрирована |
| 3. | Водозаборные сети | протяженность – 0,765 км., диаметр трубопровода – 150мм | Курская область, Советский район, д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:530-46/022/2019-1, 01.04.2021 |
| 4. | Водозаборная скважина № 4445 | 1968г/в в экспл., глубина 30 м., диаметр 100 мм. | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130301:159 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 5. | Водонапорная башня | емкость башни – 15 м3, высота башни – 10,0 м. | Курская область, Советский район д. Натальино | Не зарегистрирована |
| 6. | Водозаборные сети | протяженность – 1,217 км., диаметр трубопровода – 100мм | Курская область, Советский район д. Натальино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:529-46/022/2019-1,17.01.2019 |
| 7. | Водозаборная скважина № 3798 | 1966г/в в экспл., глубина 24 м., диаметр 100 мм. | д. Золотые Ключи | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130101:23 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 8. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Золотые Ключи | Не зарегистрирована |
| 9. | Водозаборные сети | протяженность – 1,650 км., диаметр трубопровода – 100мм | д. Золотые Ключи | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:534-46/022/2019-1, 18.01.2019 |
| 10. | Водозаборная скважина № 6493 | 1976г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. Емельяновка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к.н 46:21:080201:83 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 11. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Емельяновка | Не зарегистрирована |
| 12. | Водозаборные сети | протяженность – 2,714 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. Емельяновка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к.н. 46:21:000000:532-46/022/2019-1,18.01.2019 |
| 13. | Водозаборная скважина № 3796 | 1966г/в в экспл., глубина 31 м., диаметр 100 мм. | д. Павловка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:130201:55 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 14. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Павловка | Не зарегистрирована |
| 15. | Водозаборные сети | протяженность –0, 782 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. Павловка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Собственность,46:21:130201:72-46/022/2019-1,18.01.2019 |
| 16. | Водозаборная скважина № 5016 | 1970г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. 2-я Николаевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:130501:83 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 17. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. 2-я Николаевка | Не зарегистрирована |
| 18. | Водозаборные сети | протяженность – 2,071 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. 2-я Николаевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:1130501:113-46/022/2019-1, 18.01.2019 |
| 19. | Водозаборная скважина № 2 | 1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | с. Нижняя Грайворонка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:140402:58 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 20. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | с. Нижняя Грайворонка | Не зарегистрирована |
| 21. | Водозаборные сети | протяженность – 1,259 км., диаметр трубопровода – 150мм | с. Нижняя Грайворонка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:000000:535-46/022/2019-1, 17.01.2019 |
| 22. | Водозаборная скважина № 8 | 1969г/в в экспл., глубина 50 м., диаметр 100 мм. | д. Варварино | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н.46:21:140702:32 46/036/2021-1 01.04.2021г. |
| 23. | Водонапорная башня | емкость башни – 25 м3, высота башни – 10,0 м. | д. Варварино | Не зарегистрирована |
| 24. | Водозаборные сети | протяженность – 1,890 км., диаметр трубопровода – 150мм | д. 2-я Васильевка | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости к.н. 46:21:140102:275 -46/022/2019-1, 18.01.2019г |